АДМИНИСТРАЦИЯ ГУЗЫНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШЕБЕРЕЗНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 декабря 2017 года                                                                               №105

Об утверждении Программы комплексного развития  коммунальной инфраструктуры Гузынского   сельского поселения  Большеберезниковского муниципального района РМ  на 2017- 2027 годы

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131  « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 23.11.2009г № 261- ФЗ « Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 « Об утверждении требований к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»,, ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, от 31.07.1998г № 145-ФЗ, чст.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190- ФЗ, Уставом Гузынского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия ,АДМИНИСТРАЦИЯ Гузынского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу комплексного развития коммунальной  инфраструктуры Гузынского   сельского поселения Большеберезниковского муниципального района РМ  на 2017- 2027 годы

2. Опубликовать  настоящее постановление в информационном бюллетене  Гузынского сельского поселения   Большеберезниковского  муниципального района Республики Мордовия

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

4.. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после   его официального опубликования.

Глава Гузынского сельского поселения:                                                 Т.Н.Селякина

Утверждена

Постановлением администрации

Гузыннского сельского поселения

от 27.12.2017      № 105

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Гузынского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия

на период 2017-2027 годы

Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Гузынского сельского поселения на 2017-2027 гг. |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - постановление Правительства от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», - Федеральный закон от 30 декабря 2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| Разработчик программы | Администрация Гузынского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия |
| Ответственный исполнитель | Администрация Гузынского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия |
| Контроль за реализацией программы | Глава Гузынского сельского поселения Селякина Тамара Николаевна |
| Цель программы | Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей сельского поселения, обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения. Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ, организаций коммунального комплекса сельского поселения. |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. 8. Повышение уровня газификации и водоснабжения сельского поселения |
| Сроки и этапы реализации программы | Начало – 2017 год Окончание – 2027 год |
| Объемы и источники финансирования | Необходимый объем финансирования Программы 456,0 тыс.рублей Основными источниками финансирования Программы будут являться средства республиканского бюджета, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса, внебюджетные источники. |
| Ожидаемые результаты программы | - модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения; - снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ; - улучшение качественных показателей питьевой воды; - устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - снижение количества потерь воды; - снижение количества потерь тепловой энергии; - снижение количества потерь электрической энергии; - повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов; - улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения; - улучшение экологического состояния окружающей среды. |
| Целевые показатели | Важнейшие целевые показатели коммунальной инфраструктуры: - критерии доступности для населения коммунальных услуг; - показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки; - величины новых нагрузок присоединяемых в перспективе; - показатели воздействия на окружающую среду. |

- 2. Характеристика  сельского поселения

Гузынское сельское поселение, административный центр - с. Гузынцы. В состав Гузынского сельского поселения входит село Гузынцы  и деревня Дегилевка. Расположено в западной части Большеберезниковского района Республики Мордовия. В 33 км. от города Саранск, в 25 км. от районного центра села Большие Березники, 34,4 км. от ближайшей станции железной дороги пос. Чамзинка. Общая территория сельского поселения составляет 5710 кв. км./га., в том числе земли сельскохозяйственного назначения занимают площадь 3502 кв. км./га,  земели лесного фонда 728,3 кв. км./га., площадь территории Гузынского сельского поселения  354 кв. км./га.

По территории сельского поселения протекают реки : Пиксаур, Бол.Кша, Салолей, Лей.

Количество населения составляет 425 человек На территории Гузынского сельского поселения имеется: администрация; 2 ФАПа; 2 клуба; сельская библиотека; магазин повседневного спроса ИП Нуянзиной Г.В.,ИП Зорькиной Т.С., одно сельскохозяйственное предприятие (ОАО «Птицефабрика «Атемарская». К сожалению, из-за недостатка количества учащихся, школа с 2009 года не функционирует.

Численность населения в разрезе населенных пунктов на 01.01.2017.           Таблица 1.

| Вид и наименование административно-территориального образования* | Вид и наименование населенного пункта*, ** | Численность населения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| Гузынское сельское поселение | село Гузынцы | 246 |
|  | деревня Дегилевка | 179 |
|  | ВСЕГО | 425 |

Социальная инфраструктура.                                                                                  Таблица 2.

| 1. Учреждения образования | В Гузынском сельском поселении нет дошкольного и школьного образовательного учреждения |
| --- | --- |
| 2.Учреждения здравоохранения и социального обеспечения | Фельдшерский Акушерский пункт в с. Гузынцы, д. Дегилевка |
| 3. Учреждения культуры и искусства | Сельский Дом культуры и библиотека в с. Гузынцы, сельский клуб в д.Дегилевка |
| 4. Физкультурно-спортивные сооружения | отсутствует |
| 5. Торговля и общественное питание | 2 магазина в с.Гузынцы, 1 магазин в д.Дегилевка |
| 6. Учреждения бытового и коммунального обслуживания | отсутствуют |
| 7. Административно - деловые и хозяйственные учреждения | Администрация, отделение почтовой связи в с. Гузынцы. |
| 8. Учреждения пожарной охраны | Добровольная пожарная дружина |

- Здравоохранение

Система здравоохранения  в Гузынском сельском поселении  представлена двумя фельдшерско-акушерским пунктами.

Торговля

В настоящее время на территории Гузынского сельского поселения малый бизнес получил наибольшее развитие в сфере розничной торговли. Предприниматель осуществляет преимущественно продажу пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия.

- Учреждения культуры

В селе  Гузынцы имеется  сельский Дом культуры; библиотека ; в д.Дегилевка – сельский клуб.

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Территория  Гузынского сельского поселения расположена в умеренно-континентальном климатическом поясе с продолжительной умеренно холодной снежной зимой и тёплым летом с достаточным количеством осадков.

По данным СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», основные климатические показатели  сельского поселения следующие:

Среднегодовая температура воздуха… +3,9 ОС

Абсолютная максимальная температура воздуха… +39 ОС

Абсолютная минимальная температура воздуха… – 44 ОС

Средняя температура воздуха наиболее холодного периода… – 17 ОС

Средняя температура воздуха наиболее теплого периода… +24,9ОС

Продолжительность периода с температурой ниже 0 ОС…150 дней

Продолжительность периода с температурой ниже +8 ОС…209 дней

Продолжительность периода с температурой ниже +10 ОС…225 дня

Продолжительность безморозного периода… 150 дней

Сумма активных температур за период вегетации…2460 ОС

Среднее количество осадков в год…521 мм

Среднее количество осадков за ноябрь-март…155 мм

Среднее количество осадков за апрель-октябрь…361 мм

Суточный максимум осадков…91 мм

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее

холодного месяца… 83%

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее

теплого месяца… 69%

Преобладающее  направление ветра за декабрь-февраль…южное

Средняя скорость ветра за холодный период…5,8 м/с

Преобладающее  направление ветра за июнь-август…западное

Минимальная из средних скорость ветра за июль…0 м/с

Барометрическое давление (теплый период года)…100 кПа

Для климата в целом Большеберезниковского района характерно отчетливое чередование основных (зима, лето) и переходных (весна, осень) времен года.

Характер погоды зимой определяется приходом с запада и юго-запада циклонов приносящих влажный и теплый воздух, сопутствующих выпадению снега и оттепели. С севера и востока приходят антициклоны, в результате чего температура воздуха резко понижается, устанавливается безветренная, безоблачная морозная погода. В целом зима в нашей  местности умеренно морозная.

За начало весны принимается время устойчивых положительных дневных температур, когда днем снег тает, а ночью бывают слабые морозы. Обычно это происходит в начале  марта. Переход к лету наступает при прекращении заморозков на поверхности почвы (обычно в конце апреля). Уменьшается облачность, реже бывают сильные ветры.

Обычно, первая половина лета более влажная, в июне и июле отмечается годовой максимум атмосферных осадков. Во второй половине лета увеличивается количество дней с антициклонной погодой. В целом летом преобладает теплая незасушливая погода, благоприятная для сельскохозяйственной деятельности. Но в последние годы осадков выпадает намного меньше: засуха начинается с началом лета, осенью также осадков выпадает мало. Общее количество атмосферных осадков, выпадающих осенью в виде моросящих дождей, уменьшается. В октябре, а иногда в конце сентября, выпадает первый снег, который быстро тает.

В целом территория сельского поселения получает достаточно тепла для выращивания разнообразных сельскохозяйственных культур – зерновых, технических, овощных, кормовых, картофеля и других.

Агроклиматические условия характеризуются теплообеспеченностью вегетационного периода, что дает возможность возделывания яровых и озимых зерновых культур, а также овощных, плодовых и кормовых культур.

Выводы:

1.Территория поселения относится к строительно-климатической зоне IIВ (СНиП 23-01-99). Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции соответственно равны -34оС и -5,6-6,0оС. Продолжительность отопительного периода составляет 190 дней.

2. Не холодная и  сравнительно  не длительная зима так же требует  необходимости максимальной теплоизоляции зданий и сооружений.

3.Территория района характеризуется относительно благоприятными условиями рассеивания примесей загрязняющих веществ.

4.Комфортный период для отдыха в среднем за год составляет 200 дней. Летний комфортный период продолжается 70–90 дней с второй декады  мая  по первую декаду сентября. Зимой комфортный период продолжается в среднем 90 дней.

- 2 1. Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства  Гузынского сельского поселения характеризуется следующими параметрами:

Таблица 3.

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс. м2 | 16,0 |
| Количество домов | шт. | 356 |
| Водоснабжение |  |  |
| Протяженность сетей | км | 0 |
| Водоотведение |  |  |
| Выгребные ямы, индивидуально. | единиц | 76 |
| Электроснабжение |  |  |
| Протяженность линии электропередачи | км | 10 |
| Газификация |  |  |
| Количество населенных пунктов газифицированных природным газом | шт. | 2 |
| Протяженность газопровода среднего и низкого давления | км | 8,1 |
| Газифицировано домов | шт. | 334 |
| Теплоснабжение |  |  |
| Отопление печное индивидуальное (домов) | шт. | 22 |
| Сбор и вывоз ТКО |  |  |
| Установлено контейнеров для сбора ТКО | шт. | 20 |
| Заключено договоров по поселению на сбор и вывоз ТКО | шт. | 178 |
| Улично-дорожная сеть |  |  |
| Улиц по поселению | шт. | 9 |
| Протяжённость дорог | км. | 9,3 |
| В том числе дорог с твёрдым покрытием | км. | 3,2 |
| Уличное освещение. | км. | 8,0 |
| Лампы уличного освещения марки (светодиодная, энергосберегающая 40 Вт.) | шт. | 40 |
| Связь и информатизация |  |  |
| Телефонизация домов (стационарная) | шт. | 17 |
| Наличие сети «Интернет» (домов) | шт. | 34 |
| Операторы связи «Биллайн»; «Теле 2»; «МТС» |  |  |
| Цифровое эфирное телевидение (домов) | шт. | 28 |

Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематических решений и мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

- учет (мониторинг) жилищного фонда,

- определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования,

- установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные условия муниципального образования,

- организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования,

- формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

В целях улучшения жилищных условий сельских жителей, привлечения в сельское хозяйство молодых специалистов, приближения строящегося жилья по комфортности к городскому, предусматриваются следующие программные мероприятия:

-преимущественное компактное размещение в сельском поселении жилищного строительства с комплексным обустройством объектами социальной и инженерно-транспортной инфраструктур;

-разработка и внедрение в сельское строительство новых экономичных проектов жилых домов по следующим типам:

-снижение стоимости строительных материалов, расширение производства комплектов деталей домов для сельского населения, строительство жилья ”под ключ“;

-выделение молодым семьям и специалистам жилья, а также льготных кредитов для индивидуального строительства с погашением части их за счет средств организаций;

-осуществление строительства жилья, заказчиком которого выступает сельскохозяйственная организация, с учетом индивидуальных пожеланий будущих жильцов, включая выбор конкретного проекта жилого дома (квартиры), хозяйственных построек, дополнения малыми архитектурными формами. При этом расходы по строительству такого жилья пропорционально распределяются между сельскохозяйственными организациями и гражданами.

Основные задачи и цели развития жилищной инфраструктуры:

-повышение уровня обеспеченности  и доступности жилья для населения Гузынского сельского поселения, развитие жилищной сферы, достижение безопасных и комфортных условий проживания.

-увеличение объемов вводимого и реконструируемого жилья;

-улучшение жилищных условий населения поселения;

-обеспечение доступности приобретения жилья.

В целях ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда, реализации прав граждан на жилье Правительство РФ утвердило программу «Ветхое жилье», на республиканском уровне эта программа осуществляется ГУ «Капитальное строительство и дорожное хозяйство Республики Мордовия».

Индивидуальное жилищное строительство в Гузынском сельском поселении ведется за счет собственных средств населения.

Содержание предлагаемых мероприятий.

1. Строительство индивидуальных жилых домов в Гузынском сельском поселении.

2. Подведение коммуникаций к жилым домам.

3. Выделение площадок  под индивидуальное строительство в сельском поселении.

4. Развитие жилищного строительства  в сельской  местности по республиканской целевой программе «Социальное развитие села».  Это мероприятие предполагает строительство жилья в Гузынском сельском поселении в целях увеличения жилого фонда поселения, района и улучшения жилищных условий сельского населения, не обладающего собственными накоплениями.

5. Обеспечение жильем молодых семей. Мероприятие осуществляется в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» Республиканской целевой программы «Жилище». Финансирование мероприятия  осуществляется по поступающим заявкам.  Реализация мероприятий проекта будет способствовать росту объемов вводимого и реконструируемого жилья; переселению семей из ветхого и аварийного жилья; повышению доступности жилья в соответствии с платежеспособным спросом, а также уровня обеспеченности жильем населения сельского поселения, в том числе молодых  семей; обновлению жилищного фонда района. Осуществление намеченных мероприятий позволит снизить остроту жилищной проблемы в поселении  и позволит привлечь дополнительные финансовые средства в сферу жилищного строительства, а также сформировать систему ипотечного жилищного кредитования в Гузынском сельском поселении.

Реализация проекта позволит создать условия для преобразования Гузынского сельского поселения в новую форму территориально-производственной организации поселения.

3. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры.

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из важных сфер экономики Гузынского  сельского поселения. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в сельском поселении. Поэтому устойчивое функционирование жилищно-коммунального хозяйства  - это одна из основ социальной безопасности, безопасности жизнедеятельности, стабильности в обществе. К системам коммунальной инфраструктуры относится: водоснабжение; водоотведение;  электроснабжение; газификация; теплоснабжение; сбор и вывоз твёрдых коммунальных отходов; улично-дорожная  сеть; связь и информатизация.

3.1. Водоснабжение

Источником водоснабжения Гузынского сельского поселения для питьевых и хозяйственно-бытовых целей являются подземные воды. Населенные пункты имеют децентрализованную систему водоснабжения. Жители поселения используют колодцы и (реже) родники.

Объем водопотребления на территории поселения не отслеживается.

3.2. Водоотведение, функционирование  канализационных сетей

В Гузынском сельском поселении система централизованной канализации отсутствует.  Канализация  индивидуальная для каждого личного подворья; оборудованы выгребные ямы, в которые поступают стоки. Периодически выгребные ямы очищаются собственниками (граждане), вывозятся,  сливаются на земельные участки ИЖС.

3.3. Электроснабжение

Источником централизованного электроснабжения Гузынского сельского поселения является понизительная подстанция ПС 110/35/10 кВ «Березники», расположенная на территории сельского поселения. Внешнее электроснабжение ПС 110/35/10 кВ «Березники» осуществляется по линиям электропередачи ЛЭП 110 кВ «Атемар-Гарт-Березники» и ЛЭП 110 кВ «Сабаево-Березники».

Магистральные сети 110 кВ находятся на балансе филиала ОАО «МРСК Волги» – «Мордовэнерго», коммунальные электрические сети 0,4 кВ и 10 кВ – ООО  «Системы жизнеобеспечения РМ» и ОАО «МРСК Волги» – «Мордовэнерго».

Передача электрической энергии на трансформаторные подстанции ТП-10/0,4кВ сельского поселения осуществляется по электрическим сетям напряжением 10 кВ.

Общая протяженность линий электропередачи, проходящих по территории сельского поселения, составляет 10 км.

Большинство трансформаторных подстанций было введено в работу более 25 лет назад, что превышает нормативный срок службы оборудования и снижает надежность электроснабжения потребителей.

Система энергоснабжения выполнена по смешанной схеме - электроснабжение осуществляется радиальными и магистральными линиями от понизительной  подстанции до конечных точек сети.

Анализируя существующее состояние системы электроснабжения Гузынского сельского поселения, установлено:

– электрооборудование трансформаторных подстанций морально устарело, имеет высокий износ (80-100%), степень загрузки (около 80%) и требует замены с увеличением мощности трансформаторов;

– необходимо предусмотреть реконструкцию ЛЭП 10 кВ с заменой голого провода на самонесущий изолированный провод с изоляцией из сшитого полиэтилена марки СИП-3, а также реконструкцию сети 0,4 кВ с заменой голого провода на самонесущий изолированный провод СИП.

С учетом выявленных недостатков системы электроснабжения Гузынского  сельского поселения необходимо на расчетный срок предусмотреть мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению электрооборудования, которые позволят обеспечить большую надежность системы.

3.4.  Газоснабжение

Централизованное газоснабжение природным газом потребителей Гузынского  сельского поселения осуществляется от газораспределительной станции (АГРС) "Большие Березники", расположенной в границах  Большеберезниковского муниципального района, подключенной от магистрального газопровода - отвода высокого давления диаметром 1400 мм от магистрального газопровода «Волгатрансгаз».

Протяженность межпоселковых газопроводов на 01.01.2017 г. составляет 8,1 км.

При реализации  комплексной  программы необходимо обеспечить бесперебойную подачу природного газа путем формирования кольцевой схемы, а так же обеспечить проектные территории централизованной системой газоснабжения.

3.5. Теплоснабжение

В настоящие время на территории Гузынского сельского поселения не имеется  источника  централизованного теплоснабжения. Организации, предприятия общественные отапливаются индивидуально. Жилые дома и помещения, принадлежащие гражданам поселения, также отапливаются индивидуально. Установлены газовые котлы, мощности соответственно по объёму площади. В последнее время более пользуются спросом котлы парапетные марки «Лемакс», «Мимакс» и другие.

Некоторые жилые дома отапливаются дровами (печное отопление). Обеспеченность материалом отопления полная: закупаются дрова у частных лиц.

- 3.6.  Улично-дорожная сеть.

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы. Играют важную роль в коммунальной инфраструктуре сельского поселения. Дороги связывают территорию региона, обеспечивают жизнь всех городов и населенных пунктов, определяют возможности развития экономики, по ним осуществляются самые массовые автомобильные перевозки грузов и пассажиров.

В Гузынском сельском поселении улиц-9. В том числе в с.Гузынцы-3 и в д.Дегилевка - 6.  Общая протяжённость дорог по улицам поселения составляет 9,3 км. В том числе с твёрдым покрытием 3,4 км. С целью повышения безопасности движения пешеходов, вдоль магистральных улиц республиканского и местного значения, предусмотрено устройство тротуаров шириной от 1,5 до 3,0 м,. В Гузынском сельском поселение, как и в других, ежегодно повышается количество приобретённых технических средств.

Наличие технического транспорта в собственности населения Гузынского сельского поселения на 01.01.2017 г.                                              Таблица 5.

| №п/п | Наименование транспортного средства | Количество (шт) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Трактора колёсные МТЗ; ЮМЗ; Т-40; Т-25 | 4 |
| 2 | Автомашины грузоподъёмностью от 2,5 до 12 т. | 5 |
| 3 | Легковые и УАЗ | 56 |

Освещение дорог общего пользования местного значения осуществляется  ПАО Филиал «МРСК Волги»-«Мордовэнерго» по договорному отношению с Администрацией Гузынского сельского поселения. Дороги освещаются по всем 9 улицам. Общее количество лампы уличного освещения 40 светильников, из них 40 шт. оплачиваются с бюджета сельского поселения.

3.7. Твердые коммунальные отходы.

Вопрос сбора и вывоза твёрдых коммунальных отходов является актуальной во все времена. В Гузынском сельском поселении данным глобальным вопросом, как и по всей Республике Мордовия, занимается региональный оператор ООО «Ремондис».

По улицам поселения размещены мусорные контейнера ёмкостью 1,4 м3. для сбора и вывоза ТКО в количестве 20 шт.  Вывоз ТКО осуществляется в летний период один раз в неделю, в зимний - ежедекадно.

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

На данный момент за год на территории сельского поселения накапливается  6,3 тыс. м3  отходов в год. Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

– сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

– сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;

– уборка территорий от мусора, смета, снега.

3.8. Связь и телефонизация.

В Гузынском сельском поселении развитая система связи и информатизации.

Межстанционная связь осуществляется посредством волоконно-оптических линий связи общей протяженностью 4,5 км.

Услуги мобильной связи на территории муниципального образования предоставляют операторы мобильной связи ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ОАО «Билайн», ОАО «Мегафон», ОАО «Нижегородская сотовая связь». На территории сельского поселения установленно две антенно-мачтовых сооружений - вышек связи.

Гузынское сельское поселение телефонизировано от электронной автоматической телефонной станции (АТС) .

- 3.9.  Программа развития электроснабжения

Основные направления по развитию электроснабжения:

- обеспечение надежного снабжения электроэнергией жилого сектора, коммунально-бытовых и промышленных потребителей.

- выполнение защищенными проводами (ВЛЗ) марки СИП3 существующих ВЛ 10 кВ при строительстве и реконструкции линий;

- реконструкция и замена существующих сетей 10 кВ и ТП по мере их износа.

4.0.    Программа развития улично-дорожной сети.

От уровня развития автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста, повышения конкурентно способности республиканских производителей и улучшения качества жизни населения.

Автомобильный транспорт играет важную роль в экономике республики, обеспечивая около 90% от общего объема грузоперевозок (17 млн. тонн в год) и 94% пассажироперевозок (40 млн. пасс. в год), выполняемых всеми видами транспорта. Гузынское сельское поселение расположен в юго-восточной части республики Мордовии, северо-восточнее г.Саранска.

Для улучшения транспортной инфраструктуры в Гузынском сельском поселении  предлагается капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Комсомольская с.Гузынцы; ул.Красноармейская в д.Дегилевка.

4.1. Программа развития цифрового телевидения.

В 2019 году аналоговое телевидение прекращает работу.

По постановлению Правительства РФ цифровое телевидение будет подключено во всех уголках Российской Федерации. Это позволит населению без оплаты смотреть 20 каналов телевещания, с включением местного регионального телевидения.

4.2. Определение эффекта от реализации мероприятий

Основными показателями эффективности реализации программы в части электроснабжения будут являться:

- надежности электроснабжения потребителей.

По газификации: при реализации  комплексной  программы необходимо обеспечить бесперебойную подачу природного газа путем формирования кольцевой схемы, а так же обеспечить проектные территории централизованной системой газоснабжения.

По связи, телевещанию:

В перспективе необходимо выполнить строительство волоконно-оптических  межстанционных сетей связи. Подключение на цифровое телевидение аналоговых.

По охране окружающей среды:

Основными факторами, определяющими деятельность в области охраны окружающей среды, являются:

1.  Мероприятия по охране воздушного бассейна:

- модернизация оборудования отопительных объектов (котельных), развитие современной системы теплоснабжения;

- 2. Мероприятия по улучшению состояния поверхностных водоемов

- развитие систем сбора и отвода поверхностного стока;

3.Мероприятия по охране почв и санитарной очистке территории:

- организация планово-регулярной санитарной очистки территории, совершенствование системы сбора-вывоза бытовых отходов (контейнеры для сбора мусора, обустроенные площадками, спецтехника и др.);

4. Санитарная очистка территории

- сбор, транспортировка и удаление твердых коммунальных отходов (ТКО).

- организация раздельного сбора коммунальных отходов.

- уборка территорий от мусора, смета, снега.

- обустройство площадок для установки мусорных контейнеров.

4.3. Механизм реализации Программы

Администрация Гузынского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района в рамках настоящей Программы:

- осуществляет общее руководство, координацию и контроль за реализацией Программы;

- формирует перечень объектов, подлежащих включению в Программу

- осуществляет обеспечение разработки проектно-сметной документации на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

- заключает с исполнителями необходимые контракты на выполнение проектно-сметных работ на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры соответствие с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- предоставляет отчеты об объемах реализации муниципальных Программ и расходовании средств регионального и  районного бюджета.

4.4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств Гузынского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района с привлечение средств  регионального бюджета, районного бюджета

Финансирование Программы предусматривает финансирование из регионального и районного бюджетов в виде субсидий местному бюджету на условиях софинансирования и средств внебюджетных источников.

Распределение субсидий, выделяемых за счет средств регионального  и районного бюджетов в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ.

Объемы финансирования Программы на 2017-2027 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и за год.

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов. Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.

4.5. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

Эффективность реализации программы и использования выделенных с этой целью средств обеспечивается за счет:

исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

прозрачности прохождения средств бюджета;

привлечения средств регионального, районного и местного бюджетов;

привлечения средств внебюджетных источников;

создания эффективных механизмов оценки и управления инвестиционными рисками.

Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться на основе следующих индикаторов:

снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры;

доля средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры;

Успешная реализация Программы позволит:

- поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения;

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- рост доли средств внебюджетных источников в модернизацию коммунальной инфраструктуры;

- повышение качества и надежности коммунальных услуг;

- улучшение экологической ситуации в муниципальном образовании;

- создание устойчивой институциональной основы для участия частного сектора в финансировании проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и управлении объектами коммунальной инфраструктуры.

Приложение 1

К Программе комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Пискловского сельского поселения

на период 2017-2027 годы

Сводный перечень программных мероприятий

| N п/п | Технические мероприятия | Итого, тыс. руб. | Расходы, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018-2023 | 2024-2027 |
| 1 | Модернизация и дальнейшее расширение сети уличного освещения | 456,0 | 13,7 | 254,3 | 188 |